## Лист1
Приложение1
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №2" акимата города Астана, Сарыарка, г.Астана, пр. Республики, дом № 50 Потребность лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ГОБМП на 2025 год.
№ | Наименование МНН | Техническое описание(полное описание товара, включая маркировку.) | Ед изм | Потребность на 2025 год
|  |  |  | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Mission реагентные тест-полоски для анализа мочи 11A (150 шт/уп) | Набор тест-полосок с реагентом для анализаторов мочи Mission 120 Smart и Mission U500 – пластиковые полоски, на которых присутствует несколько отдельных реагентов. Тест выполняется для количественного и полуколичественного выявления одного или нескольких следующих анализируемых 11 веществ в моче: ACS, GLU, BIL, KET, SG, BLO, PH, PRO, URO, NIT, LEU. Не менее 150 тестов в упаковке. Срок хранения нем менее 24 месяца. Температура хранения: 2-30 °C. | упаковка | 320 | 19000 | 6080000
2 | Контрольная жидкость во флаконе Mission | Контрольная жидкость для анализаторов мочи Mission U120 Smart и Mission U500: 1 и 2 уровень. Содержит определённые концентрации следующих анализируемых 14 веществ в моче: ACS, GLU, BIL, KET, SG, BLO, PH, PRO, URO, NIT, LEU, ALB, CRE, Ca. Два флакона в упаковке. Объём флаконов не менее 12 мл. Срок хранения: не менее 12 месяцев.Температура хранения: 2-30 °C. | набор | 6 | 3500 | 21000
3 | Диагностический набор реагентов для определения Аланинаминотрансфераза R1: 4х35+ R2: 2х18мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов/ Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 942 исследований | набор | 20 | 19280 | 385600
4 | Диагностический набор реагентов для определения Альбумин R 4х40 мл | Однокомпонентный набор реагентов для определения ALB. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должны быть расфасован в одноразовые оригинальные контейнера R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов/ Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 728 исследований | набор | 2 | 11500 | 23000
5 | Диагностический набор реагентов для определения Альфа-амилаза R1: 1х38 мл + R2: 1х10 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 242 исследований | набор | 3 | 30500 | 91500
6 | Диагностический набор реагентов для определения Аспартатаминотрансфераза R1: 4х35 + R2: 2х18мл. | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 942 исследований. | набор | 20 | 19280 | 385600
7 | Диагностический набор реагентов для определения Гамма-Глутамилтрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GGT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 942 исследований. | Набор | 1 | 26500 | 26500
8 | Диагностический набор реагентов для определения Глюкоза R1: 4х40 мл + R2: 2х20 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 822 исследований | набор | 28 | 16950 | 474600
9 | Диагностический набор реагентов для определения Железа R1: 2х40мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2 + Calibrator 1х1.5 мл, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 483 исследований | Набор | 6 | 36000 | 216000
10 | Диагностический набор реагентов для определения Кальций R 4х40 мл | Однокомпонентный набор реагентов для определения Са. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должны быть расфасован в одноразовые оригинальные контейнера R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов/ Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 728 исследований | Набор | 1 | 14600 | 14600
11 | Диагностический набор реагентов для определения Креатинин R1: 2х27 мл + R2: 1х18 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-S. Саркозиноксидазный метод. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 366 исследований | набор | 40 | 20200 | 808000
12 | Диагностический набор реагентов для определения Лактатдегидрогеназа R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения LDG. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 942 исследований | набор | 1 | 30260 | 30260
13 | Диагностический набор реагентов для определения Магний R 4х40 мл | Однокомпонентный набор реагентов для определения Mg. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должны быть расфасован в одноразовые оригинальные контейнера R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов/ Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 728 исследований | набор | 2 | 20090 | 40180
14 | Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты R1: 4х40 мл + R2: 2х20 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 902 исследований | Набор | 3 | 22500 | 67500
15 | Диагностический набор реагентов для определения Мочевина R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 600 исследований | набор | 20 | 15500 | 310000
16 | Диагностический набор реагентов для определения Общий белок R 4х40 мл | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 1428 исследований | набор | 6 | 11000 | 66000
17 | Диагностический набор реагентов для определения Билирубин общий R1: 4х35+ R2: 2х18мл. | Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 824 исследований | набор | 14 | 30500 | 427000
18 | Диагностический набор реагентов для определения Билирубин прямой R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 824 исследований | набор | 11 | 30500 | 335500
19 | Диагностический набор реагентов для определения Общий холестерин R 4х40 мл | Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 728 исследований | набор | 10 | 21240 | 212400
20 | Диагностический набор реагентов для определения Триглицериды R 4х40 мл | Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 728 исследований | набор | 1 | 35500 | 35500
21 | Диагностический набор реагентов для определения Щелочная фосфотаза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 942 исследований | Набор | 4 | 16290 | 65160
22 | Диагностический набор реагентов для определения Фосфор R 4х40 мл | Однокомпонентный набор реагентов для определения Р. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должны быть расфасован в одноразовые оригинальные контейнера R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов/ Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 728 исследований | набор | 1 | 12800 | 12800
23 | С-реактивный белок R1: 1х40 мл + R2: 1х10 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CRP методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Набор рассчитан на не менее 188 исследований. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240Pro | Набор | 20 | 40000 | 800000
24 | Калибратор специфических белков 5х1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM) | Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro | Набор | 1 | 137000 | 137000
25 | Диагностический набор реагентов для определения Холестерин липопротеидов высокой плотности HDL-C R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 227 исследований | Набор | 8 | 51000 | 408000
26 | Диагностический набор реагентов для определения Холестерин липопротеидов Низкой плотности LDL-C R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. Набор рассчитан на не менее 227 исследований | Набор | 11 | 58400 | 642400
27 | Калибратор Липидов 5х1 мл (HDLC,LDLC) | Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: АроА1, АроВ, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-240Pro. | Набор | 1 | 100500 | 100500
28 | Мультикалибратор 10х3 мл | Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-430 | упаковка | 2 | 114500 | 229000
29 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными значениями (N) для определяемых аналитов: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200E/BS-240Pro/BS430 | упаковка | 2 | 138500 | 277000
30 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными значениями (P) для определяемых липидных аналитов: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS-430 | упаковка | 2 | 164500 | 329000
31 | Лампа галогено-вольфрамовая (12V, 20WT) | Лампа галогено-вольфрамовая (12V, 20WT) совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200E/BS-240Pro/BS430 | штука | 4 | 99000 | 396000
32 | Кювета пластиковая | Кюветы пластиковые (8 шт) совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200E/BS-240Pro/BS430 | упаковка | 1 | 135000 | 135000
33 | Моющий СD80 (1л*1) | Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200E/BS-240Pro/BS430 | флакон | 60 | 33000 | 1980000
34 | Годовой сервисный набор | (фильтр - 2шт, Шприц для реактивов.500 мл (ZDV) - 1шт, трубка.1.6*3.2мм TPU - 3шт., игла пробозаборника - 1шт, трубка 1/16"X1/8",ND-100-65,Tygon - 2 шт., трубка Φ9.525XΦ15.875 PVC 55~60° - 1шт.) | упаковка | 1 | 490000 | 490000
35 | Реагент протромбиновое время Protrombin Time Reagent (PT)10x4** на автоматический коагулометр С3100 | Prothrombin Time Reagent (PT) 10 x 4** Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. Набор рассчитан на не менее 360 тестов. | набор | 18 | 50000 | 900000
36 | Реагент АПТВ, АРТТ Reagent (ellagic Acid)10x2**на автоматический коагулометр С3100 | АРТТ Reagent (ellagic Acid)10x2** Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. Набор рассчитан на не менее 360 тестов. | набор | 18 | 36600 | 658800
37 | Реагент фибриноген Fibrinogen Assay Kit (FIB) 6x4мл+1x1мл cal +2x75мл IBS buffer ** | Fibrinogen Assay Kit (FIB) 6 x 4 мл + 1 x 1 мл cal + 2 x 75 мл IBS buffer** Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. Набор рассчитан на не менее 450 тестов. | набор | 15 | 99000 | 1485000
38 | Реагент тромбиновое время, Trombin Time Reagent (TT) 10x2мл**на автоматический коагулометр С3100 | Trombin Time Reagent (TT) 10x2мл** Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. Набор рассчитан на не менее 250 тестов. | набор | 26 | 25400 | 660400
39 | Раствор кальция хлорид, Calcium Chloride Solution 10x4 мл на автоматический коагулометр С3100 | Calcium Chloride Solution 10x4 мл Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы С3100 | набор | 10 | 16000 | 160000
40 | Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1 10x15 мл**на автоматический коагулометр С3100 | Clean-ing Solution-1 10 x 15 мл** Упаковка должна быть совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. | набор | 5 | 30000 | 150000
41 | Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2 10x2500 мл**на автоматический коагулометр С3100 | Cleaning Solution-2 1 x 2500 мл** Упаковка должна быть совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. | штук | 15 | 67900 | 1018500
42 | Авто Кюветы (1000шт\рулон)*на автоматический коагулометр С3100 | Рулон из пластиковой ленты реакционных кювет, в каждой кювете магнитный шарик. 1000 реакцинных кювет в рулоне. Рулон маркирован специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. | рулон | 26 | 185500 | 4823000
43 | Контрольная плазма 1 Coagulation Control Plasma -1 10x1 млна автоматический коагулометр С3100 | Coagulation Control Plasma-1 10 x 1 мл** Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. | набор | 4 | 110000 | 440000
44 | Контрольная плазма 2 Coagulation Control Plasma -2 10x1 млна автоматический коагулометр С3100 | Coagula-tion Control Plasma-2 10 x 1 мл** Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. | набор | 4 | 110000 | 440000
45 | Дилюент DS 20л | Специальный разбавитель марки DS, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС700/760.Объем канистры не менее 20 литров. | канистра | 48900 | 65 | 3178500
46 | Лизирующий раствор M-6LD 1л | Специальный жидкий реагент марки M-6LD, предназначенный для дифференцировки лейкоцитов при подсчете лейкоформулы на 5 субпопуляций. Лизирующий раствор M-6LD используется вместе с красителем M-6FD для дифференцировки WBC в канале DIFF. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС700/760. Объем флакона не менее 1000мл. | флакон | 42300 | 60 | 2538000
47 | Краситель M-6FD 12мл | Краситель M-6FD используется вместе с лизирующим раствором M-6LD для дифференцировки WBC в канале DIFF. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС700/760. Объем бутыль 12 мл. | флакон | 32000 | 140 | 4480000
48 | Лизирующий раствор M-6LH 1л | Специальный жидкий реагент марки M-6LH, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС700/760. Объем флакона не менее 1000мл. | флакон | 44700 | 20 | 894000
49 | Раствор реагента СОЭ (ESR) 1 х 1л | Специальный жидкий реагент марки ESR, предназначенный для подсчета скорости оседания эритроцитов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС700/760. Объем флакона не менее 1000мл. | флакон | 78300 | 72 | 5637600
50 | Очиститель зонда 50 мл | Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Флакон по 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | флакон | 6540 | 30 | 196200
51 | Гематологические контрольные материалы BC-6D 6 x 4.5 мл Tri-pack (2L, 2N, 2H) | Набор марки BC-6D предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из 6 флаконов, емкостью не менее 4,5 мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы ВС700/760 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | набор | 235000 | 4 | 940000
52 | Свободный трийодтиронин (FT3), не менее 2 картриджа по 50 тестов. | Набор реагентов для определения свободного трийодтиронина (FT3). В состав набора должно входить: Реагент для определения свободного трийодтиронина – не менее 2 картриджа по 50 тестов., (определений). Набор реагентов должен быть функционально совместим с хемилюминесцентным иммунологическим анализатором CL-1000i. Каждый картридж должен содержить штрих-код. | набор | 21 | 58900 | 1236900
53 | Калибратор свободного трийодтиронина (FT3), не менее 3 картриджа по 2 мл. | Набор калибраторов для проведения калибровки свободного трийодтиронина. Набор калибраторов должен быть функционально совместим с хемилюминесцентным иммунологическим анализатором CL-1000i. В состав набора должно входить: не менее 3 картриджа по 2 мл. Упаковка должна иметь оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 3 | 30450 | 91350
54 | Свободный тироксин (FT4), не менее 2 картриджа по 50 тестов. | Набор реагентов для определения свободного тироксина (FT4). В состав набора должно входить: Реагент для определения свободного тироксина – не менее 2 картриджа по 50 тестов., (определений). Набор реагентов должен быть функционально совместим с хемилюминесцентным иммунологическим анализатором CL-1000i. Каждый картридж должен содержить штрих-код. | набор | 47 | 58900 | 2768300
55 | Калибратор свободного тироксина (FT4), не менее 3 картриджа по 2 мл. | Набор калибраторов для проведения калибровки свободного тироксина. Набор колибраторов должен быть функционально совместим с хемилюминесцентным иммунологическим анализатором CL-1000i. В состав набора должно входить: не менее 3 картриджа по 2 мл. Упаковка должна иметь оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 3 | 30450 | 91350
56 | Стимулирующий щитовидную железу гормон (TSH), не менее 2 картриджа по 50 тестов. | Набор реагентов стимулирующий щитовидную железу гормон (TSH) должен состоять из не менее двух картриджей по 50 тестов. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора CL-1000i. | набор | 74 | 58900 | 4358600
57 | Калибратор стимулирующий щитовидную железу гормон (TSH) не менее 3 картриджа по 2 мл. | Набор калибраторов стимулирующий щитовидную железу гормон (TSH) не менее 3 картриджа по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 3 | 30450 | 91350
58 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (L), не менее 6 картриджа по 5 мл. | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными низкими значениями (L) для определяемых аналитов (FT3, FT4, TSH). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентным иммунологическим анализатором CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 2 | 266900 | 533800
59 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (H), не менее 6 картриджа по 5 мл. | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными высокими значениями (Н) для определяемых аналитов (FT3, FT4, TSH). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 2 | 266900 | 533800
60 | Антитело к пероксидазе щитовидной железы (Anti-TPO) не менее 2 картриджа по 50 тестов. | Набор реагентов антитело к пероксидазе щитовидной железы (Anti-TPO) должен состоять из не менее двух картриджей по 50 тестов. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора CL-1000i. | набор | 16 | 130860 | 2093760
61 | Калибратор Anti-TPO, не менее 3 картриджа по 2 мл. | Набор калибраторов к реагенту антитело к пероксидазе щитовидной железы (Anti-TPO) не менее 3 картриджа по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 3 | 49560 | 148680
62 | Контроль антитиреоидных антител (L) (Anti-Tg, Anti-TPO) 6*2ml | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными низкими значениями (L) для определяемых аналитов (Anti-Tg, Anti-TPO). Объем готового контрольного раствора не менее 12мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентным иммунологическим анализатором CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 2 | 127670 | 255340
63 | Контроль антитиреоидных антител (H) (Ant, Anti-TPO) 6*2мл | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными высокими значениями (H) для определяемых аналитов (Anti-Tg, Anti-TPO). Объем готового контрольного раствора не менее 12мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентным иммунологическим анализатором CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 2 | 158270 | 316540
64 | Набор реагентов 25-ОН-Витамин D общий (25-OH-Vitamin D Total) 1*100T | Набор реагентов 25-ОН-Витамин D общий (25-OH-Vitamin D Total) должен состоять из не менее двух картриджей на 100 тестов. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i. | набор | 53 | 175610 | 9307330
65 | Калибратор реагента 25-ОН-Витамин D общий (25-OH-Vitamin D Total), не менее 3 картриджа по 2мл. | Набор калибратора реагента 25-ОН-Витамин D общий (25-OH-Vitamin D Total) должен состоять из не менее 3 картриджей по 2 мл. с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 3 | 18850 | 56550
66 | Ферритин (Ferritin), не менее 2 картриджа по 50 тестов. | Набор реагентов ферритина (Ferritin) должен состоять из не менее двух картриджей по 50 тестов. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 26 | 82995 | 2157870
67 | Калибратор ферритина (Ferritin), не менее 3 картриджа по 2мл. | Набор калибратора ферритина (Ferritin) должен состоять из не менее 3 картриджей по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 3 | 61400 | 184200
68 | Фолат (Folate), не менее 2 картриджей на 50 тестов. | Набор реагентов Фолат (Folate) должен состоять из не менее двух картриджей в общем на 50тестов. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 31 | 81360 | 2522160
69 | Калибратор реагента фолат (Folate), не менее 3 картриджа по 2мл. | Набор калибратора реагента фолат (Folate) должен состоять из не менее 3 картриджа по 2 мл. с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 3 | 33900 | 101700
70 | Метаболический мультиконтроль (L), не менее 6 картриджа по 2мл. | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными низкими значениями (L) для определяемых аналитов (PTH, Calcitonin, 25-OH-Vitamin D Total, Ferritin, Vitamin B12, Folate). Объем готового контрольного раствора не менее 12мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентным иммунологическим анализатором CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 2 | 152150 | 304300
71 | Метаболический мультиконтроль (Н), не менее 6 картриджа по 2мл. | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными низкими значениями (H) для определяемых аналитов (PTH, Calcitonin, 25-OH-Vitamin D Total, Ferritin, Vitamin B12, Folate). Объем готового контрольного раствора не менее 12мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентным иммунологическим анализатором CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 2 | 152150 | 304300
72 | Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg) 2*50 тестов | Набор реагентов поверхностный антиген гепатита В (HBsAg) состоит из двух картриджей по 50 тестов. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 73 | 90720 | 6622560
73 | Калибратор HBsAg 3*2мл | Набор калибратора реагента поверхностный антиген гепатита В (HBsAg) должен состоять из не менее 3 картриджа по 2 мл. с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 3 | 38400 | 115200
74 | Контроль положительный HBsAg (non-CE) 6*2ml | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными значениями (Положительный) для определяемых аналитов (HBsAg). Объем готового контрольного раствора не менее 12мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентным иммунологическим анализатором CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 2 | 60350 | 120700
75 | Контроль отрицательный HBsAg (non-CE) 6*2ml | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными значениями (Отрицательный) для определяемых аналитов (HBsAg). Объем готового контрольного раствора не менее 12мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентным иммунологическим анализатором CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 2 | 60350 | 120700
76 | Антитело к вирусу гепатита С (Anti HCV) 2*50 тестов | Набор реагентов антитело к вирусу гепатита С (Anti HCV) состоит из двух картриджей по 50 тестов. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 47 | 118400 | 5564800
77 | Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2ml | Набор калибратора реагента антитело к вирусу гепатита С (Anti-HCV) должен состоять из не менее 2 картриджа по 2 мл. с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 3 | 38400 | 115200
78 | Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6*2мл | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными значениями (Положительный) для определяемых аналитов (Anti-HCV). Объем готового контрольного раствора не менее 12мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентным иммунологическим анализатором CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 2 | 114920 | 229840
79 | Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6*2мл | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными значениями (Отрицательный) для определяемых аналитов (Anti-HCV). Объем готового контрольного раствора не менее 12мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентным иммунологическим анализатором CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 2 | 63410 | 126820
80 | Кюветы, не менее 21 упаковки, по не менее 2 планшет по 88 кювет. | Набор кювет для хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i должен быть из не менее 21 упаковки, по не менее 2 планшет по 88 кювет. Каждый планшет снабжен штрих-кодом, совместимым со считывателем хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i. | набор | 10 | 414645 | 4146450
81 | Раствор субстрата не менее 4 контейнера по 115мл. | Набор раствора субстрата должен состоять из не менее 4 специальных контейнеров по 115 мл, совместимые с приемным устройством хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i. | набор | 19 | 164340 | 3122460
82 | Промывочный буфер не менее 10л. | Промывочный буфер должен быть специальным готовым к применению раствор объемом не менее 10 л. Снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i. | канистра | 91 | 48345 | 4399395
83 | Медицинская термографическая пленка для маммографии | Медицинская термографическая пленка для маммографии – листовая, не чувствительна к дневному свету, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка представляет собой подложку толщиной не менее 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный слой, покрытый защитным слоем, с другой – антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Под воздействием температуры образуется оксид активатора, а серебро восстанавливается, создавая изображение. Размер: 10x12 дюймов (25,4*30,5) Предназначена для распечатки цифровых маммографических изображений на термографических принтерах в упаковке по 100 листов. | Упаковка | 30 | 155000 | 4650000
84 | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии | Медицинская термографическая пленка для рентгенографии – листовая, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в медицинских принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка для термографического принтера не чувствительна к свету, заправка пленки в принтер не требует затемненного помещения. Каждая пачка пленки содержит встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности. Предназначена для распечатки цифровых рентгенографических изображений на термопринтерах. Размер: 10х12 дюймов, 25,4*30,5 см. Упаковка не более 100 листов. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя; - Подтверждающий документ о производителе, либо официальном представителе; Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. в упаковкепо 100 листов | Упаковка | 30 | 140000 | 4200000
85 | Холодильник фармацефтический двухкамерный ХФД-280 | Общий объем, л. 280 Высота, мм 1683 Ширина, мм 600 Глубина, без ручки мм 610 Глубина с ручкой, мм 650 Масса, кг., не более 84.5 (в.к. 0,022кг н.к.0,022кг в.к. 165Вт 220В-50Гц) Гарантия, год 1 Температура в холодильной камере, °C +2... +15 Тип двери/крышки — Стеклянная дверь верхней камеры и стеклянная дверь нижней камеры Точность поддержания температуры — ±2 Наличие термо карты - Да Цвет: Белый, тонированное стекло | штука | 5 | 655000 | 3275000
86 | Термометры электронные I vit-1 | Термогигрометры электронные Ivit-1 Термогигрометр электронный Ivit-1 (далее - прибор), предназначен для точного измерения температуры и относительной влажности окружающего воздуха с выводом информации на большом, контрастном ЖК дисплее. Прибор может применяться во всех типах помещений организаций, осуществляющих медицинскую или фармацевтическую деятельность, а также в помещениях организаций другого профиля деятельности и в быту. Комплектность: ✓ термогигрометр Ivit-1 - 1 шт; ✓ паспорт и инструкция по применению - 1 шт; ✓ элементы питания типа ААА - 2 шт; и ✓ индивидуальная упаковка - 1 шт; ✓ кронштейн - 1 шт | штука | 10 | 25000 | 250000
87 | Концентраторы для проведения пробоподготовки образцов кала к микроскопии с использованием Станции бесконтактной микроскопии паразитов кала ParaSys | Концентраторы для проведения пробоподготовки образцов кала к микроскопии с использованием Станции бесконтактной микроскопии паразитов кала ParaSys. В качестве фиксатора яиц и личинок гельминтов, цист и ооцист простейших содержат 3,3 мл SAF и Triton X. 40 шт/уп. Не требуют внесения дополнительных реагентов. Позволяют продлить пробоподготовку на 72 часа. | упаковка | 50 | 50000 | 2500000
88 | Пластиковые кассеты с фосфорными пластинами размерами | Кассета медицинская диагностическая для оцифровщика Vita Flex, размером: 35×43 см. Вид исследования: Общая рентгенология Температура хранения, °С: от 10°-до 40° Влажность хранения, %: от 25-до 76. Кассеты должны оснащены пластинами из ячеистого алюминия, которые покрыты запоминающим люминофором. | штука | 2 | 600000 | 1200000
89 | Пластиковые кассеты с фосфорными пластинами размерами | Экран медицинский рентгеновский гибкий для оцифровщика GP-2 35×43 см. Вид исследования: Общая рентгенология Отсутствие изгибания при сканировании должен обеспечивать большую долговечность пластин (экран рассчитан на не менее 35 000 циклов записи). | штука | 2 | 900000 | 1800000
90 | Стоматологический подкладочный двухкомпонентный рентгеноконтрастный материал химического отверждения Кальцесил» | Двухкомпонентный (паста-паста) рентгеноконтрастный кальцийсодержащий подкладочный материал химического отверждения. Обладает высокой клинической эффективностью стимулирует дентиногенез в процессе и после лечения зуба, восстанавливает пластические функции пульпы.Паста 5 г катализатор 3 г | уп | 15 | 5332 | 79980
91 | Стоматологический рентгеноконтрастный материал для пломбирования корневых каналов паста 25 г | Стоматологический рентгеноконтрастный материал для пломбирования корневых каналов паста 25 г | шт | 7 | 4500 | 31500
92 | Материал стоматологический для антисептической обработки инфицированных каналов зубов,во флаконе 5 мл | Материал стоматологический для антисептической обработки инфицированных каналов зубов,во флаконе 5 мл | шт | 4 | 2100 | 8400
93 | Материал пломбировочный стоматологический | Материал пломбировочный стоматологический | уп | 9 | 35000 | 315000
94 | Стоматологический временный пломбировочный материал для корневых каналов в шприце 2,2 г | Стоматологический временный пломбировочный материал для корневых каналов в шприце 2,2 г | шт | 20 | 15000 | 300000
95 | Средство стоматологическое вяжущее для обработки корневых каналов,при капиллярном кровотечении «Капрамин» | Средство вяжущее, гемостатическое стоматологическое для обработки корневых каналов, при капиллярном кровотечении. 30 мл | шт | 1 | 2497 | 2497
96 | Стоматологический реставрационный композит химического отверждения (самоотверждаемый)Alpha-Dent® | Стоматологический реставрационный композит химического отверждения, реставрационные работы по III и V классу паста/паста 14 г, 14 гр катализатор | н-р | 10 | 16103 | 161030
97 | Многофункциональная смазка для стоматологических наконечников спрей 500 мл | Многофункциональная смазка для стоматологических наконечников спрей 500 мл | шт | 3 | 7500 | 22500
98 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинного наконечника,в блистере(1 штука)«РосБел», | Изготовлены из нержавеющей стали марки с нанесением покрытия из натуральных алмазов.Используют для снятия эмали, размягчения дентина, разрезания и обточки керамики. В блистере 1 шт | шт | 500 | 660 | 330000
99 | Наконечники стоматологические воздушные с принадлежностями.Наконечники стоматологические воздушные серии | Турбинный наконечник без оптики, с головкой типа Mini, под разъем Midwest 4 | шт | 5 | 115848 | 579240
100 | Стоматологический временный пломбировочный материал для корневых каналов в шприце 2 г VioPaste® | Материал для лечения и пломбирования корневых каналов, состоящий из гидроксида кальция и сульфата бария. Входящий в состав гидроксиапатит обеспечивает превосходную биосовместимость, стимулируя апикальную кальцификацию для успешной апексификации. Пастообразная консистенция облегчает попадание в канал. Шприц 2 г | шт | 50 | 12912 | 645600
101 | Зеркало с ручкой стоматологическое | Зеркало с ручкой стоматологическое | шт | 100 | 2500 | 250000
102 | Файлы для расширения корневого канала,длина 25 мм,размеры 015-040 | Файлы для расширения корневого канала,длина 25 мм,размеры 015-040 | уп | 20 | 4500 | 90000
103 | Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба (сильнодействующая) в шприце 3 г Девит | Паста применяется для девитализации пульпы при лечении пульпита методом мортальной экстирпации или ампутации, для лечения остаточного корневого пульпита временных и постоянных зубов. | шт | 7 | 6799 | 47593
104 | Стоматологические иглы стерильные одноразового применения,размер:27G/L(0.4х30мм),в упаковке №100 | Стоматологические иглы стерильные одноразового применения,размер:27G/L(0.4х30мм),в упаковке №100 | уп | 20 | 3445 | 68900
105 | Каналонаполнители КНУ для углового наконечника в упаковке №50 | Инструмент представляет собой спираль конической формы,предназначен для заполнения пломбировочным материалом корневой канал. Спираль изготовлена из нержавеющей стали | уп | 5 | 7840 | 39200
106 | Иглы корневые граненые для медикаментозной обработки каналов зубов (моляров и премоляров)размер №1,уп-100 шт | Иглы корневые предназначены для медикаментозной обработки каналов зубов. Иглы корневые граненые предназначены для введения лекарственного вещества в канал с помощью ватных турунд. Иглы корневые изготавливаются из углеродистой стали. Уп 100 шт | уп | 5 | 5675 | 28375
107 | Наконечник для микромоторов НУПМ-40 угловой с кнопочным управлением | Кнопочная фиксация бора. Внутренняя система охлаждения.Число оборотов: 40 00 об/мин. | шт | 2 | 51057 | 102114
108 | Стоматологический антисептический гемостатический материал для зубных лунок губка с хлоргексидином и метронидазолом в банке 30 шт«Альванес» | Губка предназначена для лечения и профилактики воспалительных осложноний в хирургической стоматологии и пародонтологии: после удаления зубов, в абсцессов .В составе хлоргексидин и метронидазол. Уп 30 шт | уп | 3 | 13202 | 39606
109 | Штифты внутриканальные латунные позолоченные:S,M,L-1,2,3 по 6шт.ключ полый-1шт | Штифты внутриканальные латунные позолоченные:S,M,L-1,2,3 по 6шт.ключ полый-1шт | уп | 3 | 9430 | 28290
110 | Цемент стоматологический цинк-фосфатный двухкомпонентный трехцветный | Цемент стоматологический цинкфосфатный двухкомпонентный для фиксация вкладок, штифтовых зубов, металлических, пластмассовых, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов; пломбирование зубов, подлежащих закрытию коронками; изолирующая прокладка при пломбировании зубов амальгамами, силикатными и силикофосфатными цементами Порошок 100 гр, жидкость 60 г | шт | 3 | 2562 | 7686
111 | Стоматологический светоотверждаемый рентгеноконтрастный прокладочный материал (шприц 2 г,х4 шт пликаторные наконечники (канюли)8 шт) | Светоотверждаемый прокладочный материал содержит гидроксиапатит кальция, 4 шприца по 2 г | уп | 3 | 23093 | 69279
112 | Стоматологический кальцийсодержащий материал светового отверждения подкладочный под пломбы из стеклоиономерных и композитных материалов в шприце 3,5 г | Стоматологический кальцийсодержащий материал светового отверждения подкладочный под пломбы из стеклоиономерных и композитных материалов в шприце 3,5 г | уп | 3 | 3500 | 10500
113 | Стоматологический гель для протравливания на основе фосфорной кислоты в шприце 5 мл.х3 шт. FineEtc | Гель фосфорной кислоты 37 % для протравливания эмали и дентина зуба 3*5 г | уп | 3 | 9711 | 29133
114 | Пульпоэкстракторы ПЭ-"КМИЗ"из углеродистой стали длиной 30 мм(уп.100 шт) | Инструмент предназначен для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба. Выполнены из углеродистой стали уп 100 шт | уп | 15 | 5685 | 85275
115 | Материал пломбировочный стеклоиономерный рентгеноконтрастный облегченного смешивания в пробном наборе для ART-методики /Ketac Molar Easymix ART 3M,Германия | Материал пломбировочный стеклоиономерный рентгеноконтрастный облегченного смешивания порошок 12.5 г, жидкость 8.5 мл | уп | 50 | 61570 | 3078500
116 | Стоматологические одноразовые наконечники для слюноотсосов Monoart ЕМ15 длиной 15см в упаковке №100 | Стоматологические одноразовые наконечники для слюноотсосов Monoart ЕМ15 длиной 15см в упаковке №100 | уп | 30 | 3500 | 105000
117 | Материал пломбировочный стоматологический ENDOMETHASONE N | Рентгеноконтрастный цинкоксидэвгенольный цемент. Содержит ацетат гидрокортизона и дийодтимол. Силер, обладающий противовоспалительными свойствами.Порошок 14 г жидкость 10 мл | уп | 8 | 74250 | 594000
118 | Рентгенконтрастный стеклоиономерный цемент для фиксации Ketac™ Cem radiopaque в ознакомительном наборе | Стеклоиономерный материал с активным выделением фтора Порошок 33 гр жидкость 12 мл | уп | 20 | 115748 | 2314960
119 | Головки эластичные стоматологические «Siliflex» модель СК12, для одностадийной (белые) обработки | Головки эластичные, стоматологические для обработки пломб из материалов стоматологических полимерных восстановительных до зеркального блеска.Рабочая часть головок изготовлена из специальных резиновых смесей на основе силиконового каучука и запрессована на хвостовик тип 1, Ж=2,35 мм. В качестве абразива используется электрокорунд разной зернистости. 10 шт | уп | 5 | 13200 | 66000
120 | Стоматологические одноразовые наконечники для слюноотсосов Monoart ЕМ15 длиной 15 см в упаковке №100 | Одноразовые гибкие слюноотсосы изготовлены из прозрачного нетоксичного ПВХ без фталатов.Предназначен для удаления слюны, крови, охлаждающей жидкости и прочих жидких отходов из полости рта пациента при проведении стоматологических манипуляций Диаметр 6.5 мм, длинна 15 см в уп 100 шт | уп | 10 | 2846 | 28460
121 | Материал Abscess Remedy стоматологический | Рентгеноконтрастный препарат, обладающий бактерицидным и антисептическим действием. Применяется для временного пломбирования и дезинфекции корневых каналов. Порошок 15 гр, жидкость 15 мл | уп | 2 | 38120 | 76240
122 | Стоматологический пломбировочный материал светового отверждения "Megafill MH" вариантами исполнения | Светоотверждаемый универсальный микрогибридный композит для проведения реставрационных работ в области передних и боковых зубов. 6 шпр *4.5 гр | уп | 10 | 57750 | 577500
123 | Набор пломбировочный 3 в шприцахSpectrum ТРН 3 | Микрогибридный универсальный композитный материал, пакуемый, светоотверждаемый, рентгеноконтрастный 6 шпр*4.5 гр | уп | 10 | 161700 | 1617000
124 | Палочка для нанесения стоматологических материалов, стандартная (2,0мм) №100 | Палочка для нанесения стоматологических материалов, стандартная (2,0мм) №100 | уп | 20 | 1700 | 34000
125 | Каналонаполнитель КН-001-25 | Каналонаполнитель КН-001-25 | уп | 10 | 4500 | 45000
126 | Щипцы для удаления зубов с верхней и нижней челюстей: универсальные Горизонтальные, корневые, коронковые | Щипцы для удаления зубов с верхней и нижней челюстей: универсальные? Горизонтальные, корневые, коронковые | шт | 5 | 14000 | 70000
127 | Паста абразивная 75 мг | Паста абразивная 75 мг | шт | 2 | 7000 | 14000
128 | Конусы для финишной обработки | Конусы для финишной обработки | шт | 50 | 2300 | 115000
129 | Пинцет стоматологический | Пинцет стоматологический | шт | 10 | 5000 | 50000
130 | Материал для временных пломб «Дентин-паста» с отдушкой: цитрон, в банке 50 г | Временный пломбировочный материал представляет собой цинксульфатный цемент на полимерной основе. Применяется для изоляции лекарственного вещества в кариозной полости и временного пломбирования зубов на длительный срок 50 г | шт | 2 | 1980 | 3960
| итого: |  |  |  |  | 126831223
Срок и место поставки: DDP в течение 3 календарных дней, после поступления заявки от представителя Заказчика. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» акимата города Астаны, г. Астана, пр. Республики 50.
Зам. директора по ЛПР А. Нурмаганбетова
| Руководитель фарм.службы |  | Ж. Бейсенбаева